## Slide 1
Trabajos con cables eléctricos
KLENSER, Enrique
TMI
En la técnica de unión entre conductores eléctricos y/o bornes de conexión existen métodos y elementos muy variados, que responden a normativas y materiales que se encuentran en un espacio geográfico determinado.
En el presente informe se busca resaltar los elementos tradicionales y de mas redundancia en la zona.

## Slide 2
Trabajos con cables eléctricos
KLENSER, Enrique
TMI
Borne de un dispositivo
Empalme
Bornera de paso
SIMBOLOGIA

## Slide 3
Trabajos con cables eléctricos
KLENSER, Enrique
TMI
TERMINALES
Son elementos que se usan para cumplir la función de; unir un cable eléctrico al borne de un dispositivo determinado, realizando de esta forma, una unión segura y con buena conductividad eléctrica.

## Slide 4
Trabajos con cables eléctricos
KLENSER, Enrique
TMI
TERMINALES
Clasificación
Terminales preaislados: son de latón, y poseen un recubrimiento de plástico en la parte posterior.
Usos: se utilizan para cables hasta 6 mm², no es aconsejable para manejar corrientes superiores a 20 Amper..

## Slide 5
Trabajos con cables eléctricos
KLENSER, Enrique
TMI

## Slide 6
Trabajos con cables eléctricos
KLENSER, Enrique
TMI

## Slide 7
Trabajos con cables eléctricos
KLENSER, Enrique
TMI

## Slide 8
Trabajos con cables eléctricos
KLENSER, Enrique
TMI
TERMINALES
Terminales puntera hueca: son de latón y de forma cilíndrica, poseen un recubrimiento de plástico en la parte posterior.
Usos: se utilizan para cables hasta 95 mm², para poder identificarlos mas rápido responden a un código de colores.
Clasificación

## Slide 9
Trabajos con cables eléctricos
KLENSER, Enrique
TMI

## Slide 10
Trabajos con cables eléctricos
KLENSER, Enrique
TMI
TERMINALES
Terminales de cobre estañado: son de cobre recubierto de una película de estaño.
Usos: se utilizan para cables hasta 800 mm², para poder identificarlos mas rápido responden a un código de colores.
Clasificación

## Slide 11
Trabajos con cables eléctricos
KLENSER, Enrique
TMI
Medidas - presentación
LCT | Terminales Herramientas Morseteria Preensamblado ...
www.lct.com.ar
visitar:

## Slide 12
Trabajos con cables eléctricos
KLENSER, Enrique
TMI

## Slide 13
Trabajos con cables eléctricos
KLENSER, Enrique
TMI

## Slide 14
Trabajos con cables eléctricos
KLENSER, Enrique
TMI
TERMINALES
Terminales de aluminio: son de aluminio para cables de aluminio.
Usos: se utilizan para cables hasta 400 mm², para poder identificarlos mas rápido responden a un código de colores.
Clasificación

## Slide 15
Trabajos con cables eléctricos
KLENSER, Enrique
TMI

## Slide 16
Trabajos con cables eléctricos
KLENSER, Enrique
TMI
TERMINALES
Terminales de bimetálico: Este modelo está desarrollado para realizar conexiones bimetálicas.
Se trata de un terminal con cuerpo de aluminio el cual se identa en un cable de aluminio y su placa es de cobre, permitiendo una adecuada conexión bimetálica, evitando la corrosión galvánica causada por interacción de metales disímiles. son de aluminio para cables de aluminio.
Usos: se utilizan para cables hasta 400 mm².
Clasificación

## Slide 17
Trabajos con cables eléctricos
KLENSER, Enrique
TMI
TERMINALES
Clasificación

## Slide 18
Trabajos con cables eléctricos
KLENSER, Enrique
TMI
Borneras
Bornera seccionable: se fabrican para corrientes de hasta 50 Amper.
visitar: TEA KELAND | Fabricación de Materiales Electricos
www.teakeland.com
.

## Slide 19
Trabajos con cables eléctricos
KLENSER, Enrique
TMI
Borneras
Bornera componible: Las distintas líneas cubren secciones de conductores de 0.5 a 240 mm2 y corriente de hasta 600 A.
Zoloda |
www.zoloda.com.ar
visitar:

## Slide 20
Trabajos con cables eléctricos
KLENSER, Enrique
TMI
Borneras
Bornera a bulón: son regletas de material aislante que poseen un bulón con arandelas y tuercas, existen modelos unipolares, bipolares, tripolares, tetrapolares.
visitar: TEA KELAND | Fabricación de Materiales Electricos
www.teakeland.com
.

## Slide 21
Trabajos con cables eléctricos
KLENSER, Enrique
TMI
Distribuidores - repartidores
Distribuidor: son elementos diseñados para repartir la corriente eléctrica existen modelos bipolares, tetra polares.

## Slide 22
Trabajos con cables eléctricos
KLENSER, Enrique
TMI
Distribuidores - repartidores
Borneras Elent – Ingeniería Eléctrica
www.borneras-elent.com.ar
visitar:

## Slide 23
Trabajos con cables eléctricos
KLENSER, Enrique
TMI
Ejemplo de aplicación
13,22 A
22 A
6,35A
Alimentación
3x380/220 V

## Slide 24
Trabajos con cables eléctricos
KLENSER, Enrique
TMI
Ejemplo de aplicación
Para el ejemplo anterior determinar secciones de cables y elementos adicionales para realizar las conexiones, borneras, terminales, distribuidores, etc.