## Slide 1: Secadero Presentación
TUMI

## Slide 2: TRANSFERENCIA DE CALOR
TRASLADO DE ENERGÍA

## Slide 3: MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR
CONVECCIÓN
RADIACIÓN
CONDUCCIÓN

## Slide 4: CONDUCCIÓN
AISLANTES
CHOQUE
ENERGÍA
ENERGÍA
AIRE
METAL
METAL

## Slide 5: CONVECCIÓN
MOVIMIENTO
DENSIDADES
DE LA MATERIA
BOMBA DE AGUA
VENTILADOR
FLUIDO

## Slide 6: RADIACIÓN
FUENTE
DISTINTAS DIRECCIONES
RADIACIONES
ELECTROMAGNETICA
VIAJA A LA VELOCIDAD
DE LA LUZ FOTONES
MASA EN REPOSO

## Slide 7: DILATACIÓN TÉRMICA
ESPACIO
DESPLAZAMIENTO
VOLUMEN

## Slide 8: EJEMPLO
LAS BALDOSAS SE HAN PUESTO DEMASIADO CERCA

## Slide 9: COEFICIENTE DE DILATACIÓN LINEAL
DEPENDIENDO DE LAS DIMENSIONES
ALAMBRE, VARILLAS, ENTRE OTROS

## Slide 10
UNIDAD 1: Transmisión de Calor. Objetivos del estudio de la transmisión del calor. Mecanismos de Transmisión del calor y las leyes que lo describen: Conducción, Convección y Radiación. Mecanismos combinados de transferencia de calor sobre placas planas y superficies cilíndricas. Distribución de temperaturas en régimen transitorio y en régimen estacionario. Propiedades térmicas de los materiales conductores del calor y materiales denominados aislantes térmicos

## Slide 11: Intercambiadores de calor
UNIDAD 2: Intercambiadores de calor. Definición. Clasificación: Clasificación según el arreglo del flujo, clasificación según su tipo de construcción. Coeficiente global de transmisión del calor. Diferencia de temperatura media logarítmica (DTML). Intercambiadores de pasos múltiple y de flujo cruzado. Factores de ensuciamiento e incrustaciones.

## Slide 12
Intercambiadores de Calor
Método de la LMTD

## Slide 13
Clasificación por Tipo de Aplicación
Para caracterizar los intercambiadores de calor basándose en su aplicación se utilizan en general términos especiales. Los términos empleados para los principales tipos son:

## Slide 14
Condensadores
Se utilizan en aplicaciones tan variadas como:
Plantas de vapor.
Plantas de proceso químico
Plantas eléctricas nucleares.

## Slide 15
Intercambiadores de Calor (Coraza y Tubos)

## Slide 16
UNIDAD 3: El aire ambiente usado como agente de secado Definición de secado. Efectos del secado sobre las propiedades de los productos. El equilibrio Líquido-vapor. Definición de aire húmedo. Humedad absoluta y relativa. Temperatura de bulbo húmedo y bulbo seco. Diagrama Psicrométrico. Objeto del calentamiento del aire para procesos de secado. Energía necesaria para calentamiento del aire.

## Slide 19
UNIDAD 4: Estática del secado. Generalidades. Formas de enlace de la humedad con el material: Quimico, FísicoQuímico, Físico-Mecánico. Cuerpos húmedos e higroscópicos. Determinación analítica y experimental de la curvas de equilibrio. Efecto de la temperatura sobre la curva de equilibrio. Contenido de humedad sobre base seca y base húmeda. Definición de la humedad de equilibrio en el proceso de secado. Humedad Límite y No Límite, Humedad Libre. Histéresis de secado

## Slide 20
UNIDAD 5: Cinética del Secado El secado continuo y el secado discontinuo. Etapas de secado. Tiempos de secado. Velocidad de secado. Balance de masa y energía en un secadero.

## Slide 21
UNIDAD 6: Equipos de secado - Secaderos Secaderos continuos y discontinuos. Secaderos directos e indirectos. Secaderos de charolas. Secaderos de túnel. Secaderos de tambor. Secaderos tipo flash. Secadero rotativos (Tubos de secado). Secaderos de marmita. Secaderos de aspersión. Sistemas de control de temperatura y humedad en los secaderos. Secaderos utilizados en las industrias regionales: Secaderos de yerba mate, Té y Madera. Características constructivas de c/u de ellos: Componentes mecánicos, eléctricos, y electrónicos. Métodos de renovación de aire. Componentes mecánicos, y su mantenimiento: radiadores, válvulas de vapor, trampas de vapor, aislaciones de cañerías, compuertas de aire, ventiladores.

## Slide 22
ISAAC NEWTON
ALBERT EINSTEIN
GALILEO GALILEI