Laser
Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation
Luz amplificada por emisión de radiación estimulada

---
Características de Luz Laser
- Que es un laser:
  - Radiación Electromagnética ,capaz de emitir un haz de luz muy potente.
- Propiedades Físicas:
  - Luz ( de Fase) Coherente. Relación de Fase constante, espacial y temporal. Einstein en 1917, lo denominó «emisión estimulada de radiación» y describió como podría alcanzarse esta caracterísica.
  - Luz Monocromática: los fotones tienen la misma energía y una sola longitud de Onda.
  - Alta Potencia.
  - Colimada: Tiene una sola dirección ( no hay divergencia durante el recorrido)

---
Como se crea esta radiación estimulada?
Einstein fue suficientemente capaz de percatarse que existian tres casos posibles para las transiciones que involucraban radiación (luz); estas son absorción de un fotón, emisión de un fotón de forma espontánea y emisión de un fotón de forma estimulada. Es justamente esta última la base de la emisión de luz laser. Un laser produce que los electrones de los átomos de un medio suban a niveles superiores (en física, se dice “se excita el medio”) y luego, se “estimulan” para que decaigan a un cierto nivel de menor energía, emitiendo fotones (es decir, luz). La gracia es que como la energía de los átomos es discreta (cuantizada) sólo emite la luz en la frecuencia estimulada… y eso indica el color del laser.

---
Emisión Espontánea vs. Estimulada
Podemos ver en el sector izquierdo la Emisión espontánea, un fotón hace que el electrón cambie de a la capa superior, quedando en un equilibrio inestable, hasta que en un momento cualquiera libera la energía en forma de fotón.
Para el caso de la derecha, la emisión estimulada, el electrón libera un fotón solo cuando recibe otro fotón, de alguna manera la estimulación es produce la liberación otro fotón de igual energía y con la misma fase (coherentes).

---
Emisión Estimulada
- Para poder emitir por estimulación, el material que se utiliza como base para generar luz Laser, deben estar en un estado excitado, para ello la sustancia es contínuamente “bombardeada” con una luz de mayor energía que la que emite el laser, de esa manera los electrones del material alcanzarán un estado “metaestable”.
- El tiempo de vida de los electrones en estado exitado es muy corto 10-9 s.
- El tiempo del estado metaestable es de 10-6 s.
- Dado que buscamos que existen muchos electrones en el estado metaestable ( estado con mayor energía que el normal) se conoce esto como inversión de la población.

---
Estado Metaestable
Podemos ver en la animación que el electrón permanece un período pequeño de tiempo en el estado inestable, para luego ubicarse , por mas tiempo , sin emitir un foton en un estado metaestable, en el cual permanece hasta ser exitado por otro fotón, allí libera un fotón en el mismo sentido y con la misma energía.

---
Partes de un Laser
- Fuente externa de radiación. Fuente de Luz , es de semiconductores o reacciones quimicas.
- Espejo. Refleja la Luz, alta reflectancia (cercana al 100%)
- Semi Espejo: Este semi espejo permite escapar la Luz amplificada. Tanto este semiespejo como el espejo pueden conformar conjuntos planos, concéntricos, hemiesféricos, confocal, concavo-convexo.
- Material constituyente del Laser:
  - Es el Material Excitable (Gaseoso: Helio,Argón Sólido: Rubí, Titanio, Zafiro), esta contenido dentro de la cavidad.
- Cavidad del Laser:
  - Espacio entre Espejos. Contiene al Material estimulable. Su diseño y Dimensión son Fundamentales.

---
Partes del Laser

---
Funcionamiento
Las emisiones espontáneas de un fotón en cualquier dirección, provocan una emisión estimulada , pero la cavidad y los espejos permitirán que SOLO las emisiones longitudinales que tengan un características específicas ( longitud de onda y fase) sean amplificadas y puedan escapar como luz laser.

---
Que color de luz emite el Laser?
- Los colores , dependen de las longitudes de onda y del ancho de banda.
- El ancho de banda depende de la sustancia que forma el Laser.
- Las longitudes de onda también dependen de los anchos de banda que sean submúltiplos del doble de la longitud de la cavidad resonante.

---
Nodos de la cavidad del laser.
Las ondas estacionarias se producen cuando en la cavidad de resonancia del laser de longitud L, caben N crestas enteras de forma que al reflejarse se amplifican las crestas y se anulan los nodos.
El resultad final es que todas las ondas se anulan por interferencia EXCEPTO ( ondas no estacionarias) , las que coinciden el inicio y fin con las paredes de la cavidad , de allí la importancia del tamaño o longitud de la cavidad.
Estas que no se anulan son llamadas como Ondas Estacionarias.

---
Nodo , Multinodo?
- Cada longitud de onda contiene dos crestas, una arriba y otra abajo y miden cada una 1/2λ, donde λ es la longitud de onda.
- L=N ½ λ.

---
Bloqueo de Nodos
- Los laser operan en modo contínuo (cw) y otros en forma de pulsos pequeños ( 10-14 s), esto le permite emitir potencias instantáneas superiores.
- Se conoce como Modeblocking, cuando se dejan “pasar o salir” , desde el lado del semi espejo todos los modos que tienen una relación de fase constante entre sí.
- Hay dos formas de bloquear los modos.
  - Activo: Modulador optoacústico o electro óptico.
  - Pasivo: Absorbente saturable que deja pasar la luz mas intensa.

---
Tipos de Laser
- Los Lasers son agrupados según el grado de Peligrosidad. Cada sistema láser deberá llevar de forma permanente y en lugar visible una o más etiquetas de aviso, según la Clase o grupo de riesgo al que pertenezca.
- Junto con la señal triangular de advertencia con el símbolo de peligro por radiación láser, cada equipo llevará en lugar visible otras etiquetas rectangulares con frases de advertencia que permitirán al usuario conocer el potencial riesgo al que se expone, y cómo evitarlo.
- Clase 1: Láseres intrínsecamente seguros (nunca se sobrepasa el nivel de EMP), o los que son seguros debido a su diseño. Es un grupo considerado sin riesgo y seguro para la vista. Aquí se incluyen los láseres perfectamente confinados e inaccesibles, como los lectores de CD’s. No requieren ninguna medida de seguridad especial.
- Clase 2: Láseres de poca potencia de salida que emiten radiación visible (400-700 nm) y que pueden funcionar en modo continuo o pulsado. La potencia o energía de estos sistemas está limitada a los LEAs de la Clase 1 para duraciones de exposición de hasta 0,25 s. En emisión continua, hasta 1 mW.
- Clase 3A: Láseres cuya potencia de salida es hasta 5 mW (emisión continua) o cinco veces el LEA de la clase 2 (emisiones pulsadas o repetitivas), para la región espectral 400-700 nm. La irradiancia en cualquier punto del haz visible no debe sobrepasar los 25 Wm-2.
- Clase 3B: Láseres que pueden emitir radiación visible y/o invisible a niveles que no sobrepasen los LEAs especificados en la Tabla IV de la Norma CEI. Los láseres continuos no pueden sobrepasar los 0,5 W y la exposición radiante de los láseres pulsados debe ser menor de 105 J·m-2.
- Clase 4:Son láseres de gran potencia, cuya potencia de salida sobrepase los LEAs especificados para la Clase 3B.
- CEI : Comisión Electrotécnica Internacional
- LEA: Límites de emisión accesibles o niveles de emisión accesible máximos permitidos
- dentro de una clase determinada
- EMP : Exposición Máxima Permisible. Definida como nivel de radiación láser al que, en circunstancias normales pueden exponerse las personas sin sufrir efectos adversos

---
Referencias
Referencias
- http://www.cnb.csic.es/~fotonica/laser.swf
- https://www.epiloglaser.com/how-it-works/laser-video-gallery.htm
- http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/optmod/qualig.html
Advertencias:
La absorción de radiación no ionizante por el ojo depende de la longitud de onda incidente. Aunque la respuesta visual se ciñe aproximadamente al intervalo 400-700 nm, el pigmento epitelial de la retina absorbe las longitudes de onda entre 400 y 1400 nm. Aunque no podamos ver el láser, la retina puede resultar dañada.