## Slide 1: UNIDAD Nº2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
ORDENES DE TRABAJO (OT)
Objetivos de la clase
Comprender qué es una orden de trabajo y cuál es su propósito en la gestión del mantenimiento
Identificar los datos básicos que debe contener una OT.
Diferenciar tipos de OT: preventivas, correctivas, predictivas.
Valorar la importancia del registro, seguimiento y cierre de las OT para la trazabilidad.

## Slide 2: UNIDAD Nº2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
ORDENES DE TRABAJO (OT)
Objetivos de la clase
Qué es una orden de trabajo?: una Orden de Trabajo (OT) es un documento formal —físico o digital— mediante el cual se autoriza, planifica, ejecuta y registra una actividad de mantenimiento en un equipo, instalación o sistema
Definición de OT: La Orden de Trabajo es el instrumento administrativo y técnico que contiene toda la información necesaria para llevar a cabo una tarea de mantenimiento (preventivo, correctivo, predictivo o programado), asignando responsables, recursos, tiempos y materiales, y sirviendo además como registro histórico para la gestión del mantenimiento.

## Slide 3: UNIDAD Nº2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
ORDENES DE TRABAJO (OT)
3. Características principales:
Identificación única (código o número de OT).
Descripción del trabajo a realizar (actividad técnica específica).
Equipo o instalación involucrada.
Tipo de mantenimiento (preventivo, correctivo, predictivo, programado).

## Slide 4: UNIDAD Nº2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA (SIGUE)
ORDENES DE TRABAJO (OT)
3. Características principales (Sigue):
Responsables y recursos asignados (técnicos, herramientas, repuestos).
Fechas de emisión, inicio y cierre.
Tiempo empleado y costos asociados.
Firma o validación del responsable.

## Slide 5: UNIDAD Nº2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
ORDENES DE TRABAJO (OT)
4. Funciones de la Orden de Trabajo:
Autorizar formalmente la ejecución de un trabajo de mantenimiento.
Planificar y organizar las tareas, evitando improvisaciones.
Registrar materiales, mano de obra y costos utilizados.
Generar trazabilidad y servir como documento histórico para análisis posteriores.
5. Facilitar indicadores de gestión (tiempo medio de reparación, disponibilidad, costos de mantenimiento, etc.).

## Slide 6: UNIDAD Nº2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
ORDENES DE TRABAJO (OT)
5. Flujos de la Orden de Trabajo:
GENERACIÓN.
APROBACIÓN.
EJECUCIÓN.
CIERRE.
5. ARCHIVO.

## Slide 7: UNIDAD Nº2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Sistema de Gestión de las OT
MANUAL.
DIGITAL.
SISTEMA DE OT.

## Slide 8: UNIDAD Nº2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
ORDENES DE TRABAJO (OT)
Ejercicios de aplicación:
El motor eléctrico de una bomba centrífuga presenta ruidos y vibraciones anormales. Se detecta que el rodamiento necesita ser reemplazado.
Se debe realizar el cambio de aceite y filtros de un compresor de aire de 50 HP según el plan de mantenimiento preventivo.

## Slide 9: UNIDAD Nº2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
ORDENES DE TRABAJO (OT)
Ejercicios de aplicación:
3. Se detecta una fuga de vapor en la caldera principal, lo que obliga a una parada inmediata para reparar la brida dañada.
4. Un manómetro de presión debe ser calibrado cada 6 meses para cumplir con normativas de seguridad industrial.
5. Se reporta que el sistema de iluminación del taller presenta varias lámparas quemadas y requiere reemplazo.

## Slide 10: UNIDAD Nº2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
ORDENES DE TRABAJO (OT)
Ejemplos:
Modelo de planilla en Word...\Unidad 2\Modelo Orden_de_Trabajo_Mantenimiento.docx
Planilla con ejemplo:..\Unidad 2\Orden_de_Trabajo_Mantenimiento_Ejemplo.docx .

## Slide 11: UNIDAD Nº2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
ORDENES DE TRABAJO (OT)
Videos con ejemplos:
https://www.bing.com/videos/search?q=&view=detail&mmscn=mysv&mid=A934087E779F26B690E6A934087E779F26B690E6&FORM=SVIM01&idpbck=
https://youtu.be/yakBpDhQTLA