## Slide 1: UNIDAD Nº3: INDUSTRIA 4.0 SENSORES Iot – INTERNET DE LAS COSAS
SENSORES IoT: Los sensores IoT (Internet of Things) son dispositivos que recopilan datos del entorno físico y los transmiten a través de internet para su análisis, monitoreo o automatización.
Son fundamentales en la industria moderna porque permiten conectar máquinas, procesos y sistemas en tiempo real.

## Slide 2: UNIDAD Nº3: INDUSTRIA 4.0 SENSORES Iot – INTERNET DE LAS COSAS
¿Qué hacen los sensores IoT?
Detectan variables físicas como temperatura, humedad, presión, vibración, nivel de líquidos, corriente eléctrica, etc.
Transmiten datos a plataformas digitales (como tableros de control o sistemas ERP) mediante Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, Zigbee o redes celulares.
Permiten decisiones automáticas: por ejemplo, si un sensor detecta que un motor se está sobrecalentando, puede activar una alarma o apagarlo.

## Slide 3: UNIDAD Nº3: INDUSTRIA 4.0 SENSORES Iot – INTERNET DE LAS COSAS
Aplicaciones en mantenimiento industrial
Mantenimiento predictivo: sensores de vibración o temperatura anticipan fallas antes de que ocurran.
Control de stock: sensores de peso o nivel detectan cuándo hay que reponer repuestos o materiales.
Seguridad eléctrica: sensores de corriente o voltaje monitorean el estado de tableros de control.

## Slide 4: UNIDAD Nº3: INDUSTRIA 4.0 SENSORES Iot – INTERNET DE LAS COSAS
Ejemplos de sensores IoT
Tipo de sensor | Variable medida | Aplicación típica
Sensor de temperatura | Temperatura ambiente | Motores, hornos, tableros eléctricos
Sensor de vibración | Frecuencia de vibración | Monitoreo de rodamientos y ejes
Sensor de nivel | Nivel de líquidos | Tanques, depósitos de aceite o agua
Sensor de corriente | Corriente eléctrica | Supervisión de consumo energético
Sensor RFID | Identificación de objetos | Control de inventario y trazabilidad

## Slide 5: UNIDAD Nº3: INDUSTRIA 4.0 SENSORES Iot – INTERNET DE LAS COSAS
Video explicativo
www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=Función+de+IoT+en+Industria+4.0&&view=riverview&mmscn=mtsc&mid=2D332E4056041FC9803C2D332E4056041FC9803C&&aps=47&FORM=VMSOVR