TP Nᵒ 3


Materia: Sistemas integrados de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente


Unidad 2: Incendios y sistemas de protección

Tema: Ejercicios sobre combate de incendios
      Fecha: 22 Abr 26

Consignas:

Completar, durante la clase y en grupo de 2 de alumnos, los ejercicios que se adjuntan sobre “combate de incendios”
El trabajo podrá ser realizado en forma manuscrita y presentado al final de la clase o en formato digital y enviado por el aula Virtual. 
Objetivo:  Reconocer los tipos de fuego y los extintores disponibles para cada caso. Reconocer situaciones donde se debe utilizar la red fija de combate de incendios

Ejercicios a resolver:

Actividad 1: Identificación de Clases de Fuego

Instrucciones: Para cada situación, indicar:
1. Clase de fuego
2. Extintor adecuado
3. Qué NO se debe hacer


1. Se incendia un tablero eléctrico en funcionamiento.

2. Derrame de combustible en el taller que se prende fuego.

3. Se queman cajas de cartón en un depósito.

4. Incendio en una freidora del comedor industrial.

Actividad 2: Indicar Verdadero o Falso

1. El agua es apta para cualquier tipo de fuego.

2. El CO2 es adecuado para fuegos eléctricos.

3. Los fuegos clase K se producen por metales.

4. El extintor ABC sirve para fuegos sólidos, líquidos y eléctricos.

Actividad 3: Elección Rápida
Instrucciones: Elegir la opción correcta:
1. Fuego en motor eléctrico:
a) Agua
b) CO2
c) Espuma

2. Fuego en aceite caliente:
a) Agua
b) Extintor clase K
c) CO2

3. Fuego en madera:
a) Agua
b) CO2
c) Gas

Actividad 4: Indicar tipo de fuego y extintor:
Fuego en madera

Fuga de combustible encendida

Tablero eléctrico en llamas

Actividad 5: Caso de taller

Situación: En un taller se incendia un motor eléctrico con restos de aceite.

Preguntas:
¿Qué tipo de fuego es?

¿Qué extintor usarías?

¿Qué acción previa es necesaria?

Actividad 6: Indicar Verdadero o Falso
El agua sirve para todo tipo de fuego

El CO₂ es ideal para equipos eléctricos

El fuego necesita 4 elementos para que se origine
Actividad 7: Selección de extintor (nivel técnico)

Indicar:

Tipo de fuego

Extintor más adecuado

Justificar brevemente

Casos:

a) Incendio en una cinta transportadora de caucho
b) Derrame de solvente con ignición en el piso
c) Motor eléctrico energizado con fuego interno
d) Virutas de aluminio encendidas
e) Tablero eléctrico + cables plásticos en combustión

Actividad 8: Error crítico (detección de fallas)
Analizar la situación y explicar el error:

Un operario usa agua en un tablero eléctrico

Se intenta apagar un derrame de combustible con polvo, pero sin cortar la fuente de fuga.
Se usa CO₂ en un incendio de madera en exterior

Se descarga un extintor apuntando a las llamas y no a la base

 Explicar:

¿Qué está mal?

¿Qué debería hacerse?

Actividad 9: Secuencia operativa (indicar el orden correcto)
Ordenar los pasos ante la detección de un principio de incendio:

Cortar energía

Verificar tipo de fuego

Usar extintor

Evaluar seguridad personal

Avisar emergencia

Actividad 10: Identificación de componentes

Relacionar:

	Elemento
	Función

	Hidrante
	a) Detectar incendio

	Rociador
	b) Suministro manual de agua

	Detector de humo
	c) Activación automática

	Bomba
	d) Presurizar sistema


Actividad 11:  Caso práctico – uso de hidrante

Situación: Incendio en depósito de pallets (gran cantidad de madera).

Responder:

¿Conviene extintor o hidrante? ¿Por qué?

¿Qué riesgos hay?

¿Qué se necesita antes de usar el hidrante?

Actividad 12:  Análisis de falla en sistema fijo

Situación: Se produce un incendio, pero:

No sale agua de los rociadores

La presión de agua es baja

Preguntas:

Posibles causas ? (mínimo 3)

Rol del mantenimiento ante esta situación

Actividad 13:  Decisión rápida (a tomar en el momento de detectar el siniestro)

Elegir la mejor opción:

Incendio pequeño en tablero eléctrico:
a) Agua
b) CO₂
c) Espuma

Incendio grande en depósito:
a) Extintor
b) Hidrante/red fija
c) Arena

Fuego en aceite industrial:
a) Agua
b) Espuma
c) Aire

Actividad 14: Indicar Verdadero o Falso 

El CO₂ enfría el fuego

El polvo químico interrumpe la reacción química

Los hidrantes reemplazan a los extintores

Los rociadores actúan automáticamente

Siempre se debe atacar el fuego sin evaluar riesgos
Creado por: Juan Carlos Muñoz

Página 3 de 3

