## Slide 1: SISTEMAS INTEGRADOS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD 2: ROL DE INCENDIO Y PLAN DE EVACUACIÓN
1. Introducción al Rol de Incendio
Definición: Organización interna en las industrias para actuar ante emergencias.

## Slide 2: ROL DE INCENDIO
Componentes:
Jefe de emergencia
Brigada contra incendios
Equipo de evacuación
Primeros auxilios

## Slide 3: ROL DE INCENDIO
Funciones
1. Jefe de emergencia:
Toma decisiones
Coordina acciones
Decide evacuación
2. Brigadistas:
Uso de extintores
Control inicial del fuego

## Slide 4: ROL DE INCENDIO
3. Evacuadores:
Guían al personal
Verifican sectores
Evitan pánico
4. Primeros auxilios:
Asistencia a heridos
Evalúa lesiones

## Slide 5: ROL DE INCENDIO
Concepto clave:
Un incendio NO se combate si:
Está fuera de control
Hay humo denso
Hay riesgo eléctrico o químico

## Slide 6: ROL DE INCENDIO
Ejemplo real
En una planta industrial:
El jefe de turno → jefe de emergencia
Técnicos capacitados → brigadistas
Administrativo → control de evacuación

## Slide 7: ROL DE INCENDIO
Ejemplo real
En un taller se inicia un incendio en un tablero eléctrico.
Preguntas:
¿Quién actúa primero?
¿Se evacúa o se intenta apagar?
¿Qué rol cumple mantenimiento?

## Slide 8: PLAN DE EVACUACIÓN
Definición:
El plan de evacuación es un conjunto de procedimientos para evacuar personas en forma segura

## Slide 9: PLAN DE EVACUACIÓN
1. Elementos del plan:
Rutas señalizadas
Salidas de emergencia
Punto de encuentro
Alarmas
Iluminación de emergencia

## Slide 10: PLAN DE EVACUACIÓN
2. Tipos de evacuación:
Total - toda la planta
Parcial - solo un sector
Horizontal - mismo nivel
Vertical - uso de escaleras

## Slide 11: PLAN DE EVACUACIÓN
2. Ejemplos prácticos - Tipos de evacuación:
Evacuación Total
Situación: En una planta industrial se produce un incendio en el depósito de materiales inflamables que empieza a generar mucho humo.
Qué se hace:
Se activa la alarma general
Se evacúa todo el personal de la planta
Nadie permanece dentro, ni siquiera mantenimiento

## Slide 12: PLAN DE EVACUACIÓN
2. Ejemplo concreto: Evacuación total
Un cortocircuito provoca fuego en un depósito de solventes → riesgo de explosión → evacuación total inmediata
Se usa cuando:
El riesgo afecta a toda la instalación
No hay control rápido del incendio

## Slide 13: PLAN DE EVACUACIÓN
2. Ejemplo concreto: Evacuación parcial
Situación: Incendio pequeño en un tablero eléctrico en el sector de máquinas.
Qué se hace:
Se evacúa solo ese sector
Brigadistas intentan controlar el fuego
El resto de la planta sigue operando con precaución

## Slide 14: PLAN DE EVACUACIÓN
2. Ejemplo concreto: Evacuación horizontal
Situación: Fuga de humo en un sector de una planta grande en una sola planta (sin pisos).
Qué se hace:
Se traslada al personal a otro sector seguro en el mismo nivel
No se sale del edificio inmediatamente

## Slide 15: PLAN DE EVACUACIÓN
2. Ejemplo concreto: Evacuación vertical
Situación: Incendio en el primer piso de un edificio administrativo dentro de una planta industrial.
Qué se hace:
El personal baja por escaleras de emergencia
Se evacúa hacia planta baja o exterior

## Slide 16: PLAN DE EVACUACIÓN
3. Errores comunes:
Correr o empujar
Volver a buscar objetos
Usar ascensores
No seguir instrucciones

## Slide 17: PLAN DE EVACUACIÓN
4. Simulacros:
Importancia:
Mejora tiempo de respuesta
Detecta fallas
Entrenar al personal