## Slide 1: TALLER 2
T.U.M.I. 2020
Klenser /Cristaldo

## Slide 2: MONTAJES ELÉCTRICOS

## Slide 3: Coordinación de protecciones

## Slide 4: Caja de borneras de motor asíncrono

## Slide 5: Caja de borneras de un motor asíncrono

## Slide 6: Control de la intensidad de los motores trifásicos
AEA Asociación Electrotécnica Argentina
Límites de tensión:
  En el arranque el motor no debe tener el mas del 15% de caída de tensión
  En funcionamiento no debe superar el 5% de caída de tensión

## Slide 7: Placa de Motor

## Slide 8
Son los más utilizados en la industria.
Una fuente de corriente alterna (trifásica o monofásica) alimenta al estator.
El estator está constituido por un núcleo de hierro laminado en cuyo interior existen “n” pares de polos magnéticos colocados simétricamente formando 120º eléctricos. El estator es sometido a una C.A. y los polos magnéticos del estator giran continuamente creando un campo giratorio.
Motor Asíncrono o de Inducción

## Slide 9
los motores asíncronos se clasifican de acuerdo a la forma de construcción del rotor.
Las bobinas del estator induce corriente alterna en el circuito eléctrico del rotor (de manera algo similar a un transformador) y el rotor es obligado a girar.
Este es el rotor que hace que el generador asíncrono sea diferente del generador síncrono. El rotor consta de un cierto número de barras de cobre o de aluminio, conectadas eléctricamente por anillos de aluminio finales
Rotor de jaula de ardilla
Rotor bobinado
El motor de jaula de ardilla tiene el inconveniente de que la resistencia del conjunto es invariable, no son adecuados cuando se debe regular la velocidad durante la marcha
Motor Asíncrono o de Inducción:

## Slide 10
3 devanados en el estator desfasados 2p/(3P) siendo P nº pares de polos
El Nº de fases del rotor no tiene porqué ser el mismo que el del estator, sí será igual el número de polos. Los devanados del rotor están conectados a anillos colectores montados sobre el mismo eje
Los conductores del rotor están igualmente distribuidos por la periferia del rotor. Los extremos de estos conductores están cortocircuitados, no habiendo conexión con el exterior. La posición inclinada de las ranuras mejora el arranque y disminuye el ruido
Motor Asíncrono o de Inducción:

## Slide 11
Estator
Aspectos Constructivos

## Slide 12
Rotor Jaula de Ardilla
Rotor Bobinado
Rotor Jaula de Ardilla
Rotor
Aspectos Constructivos

## Slide 13
Rotor de aluminio
Fundido
Rotor de anillos
Soldados
Anillos
Aspectos Constructivos

## Slide 14
Partes Constructivos

## Slide 15
Ns = Campo magnético giratorio a velocidad de sincronismo.
Nr = velocidad del rotor.
ω1
ω2
Campo magnético giratorio

## Slide 16
R
R’
S
S’
T
T’
S
N
S
N
ESTATOR
(genera el campo giratorio
producido por corrientes
trifásicas)
ROTOR
(gira siguiendo al campo giratorio)
Energía eléctrica
(Estator)
Energía mecánica
(Rotor)
Campo magnético giratorio

## Slide 17
Velocidad de giro del motor

## Slide 18
Al circular corriente por los conductores del rotor , aparecerá en los mismos una fuerza cuyo sentido se obtiene aplicando
El sentido de la fuerza es el mismo que el campo magnético giratorio del estator.
Multiplicando la fuerza por el radio del rotor e integrando esta acción sobre el número total de conductores del rotor se obtendrá el par total de la máquina.
Cuando más se aproxima la velocidad del rotor (Nr) a la velocidad del estator (Ns), la fem inducida en los conductores del rotor se reduce así como la circulación de su corriente provocando una disminución del par interno.
Principio de funcionamiento

## Slide 20
Placa de bornes
U1
V1
W1
U2
V2
W2
U1
V1
W1
U2
V2
W2

## Slide 21
Cambio de sentido de giro

## Slide 22
Deslizamiento o deslizamiento absoluto: N = Ns - Nr
Deslizamiento relativo: s
Deslizamiento

## Slide 23
Arranque directo de motores jaula de ardilla
Motores de pequeña potencia < 5 kW.

## Slide 24
Arranque directo de motores jaula de ardilla

## Slide 25
Arranque directo de motores jaula de ardilla

## Slide 26: Inversor de marcha

## Slide 27: Control de la intensidad de los motores trifásicos
Algunos métodos a utilizar:
  Arranque en conexión estrella-triángulo
  Arranque por eliminación de resistencias estatóricas
  Arranque por eliminación de resistencias rotóricas
  Arranque por autotransformador
  Arrancadores progresivos

## Slide 28: Control de la intensidad de los motores trifásicos
Arranque en conexión estrella-triángulo

## Slide 29: Control de la intensidad de los motores trifásicos
Tabla resumen: