## Slide 1: TALLER 2
T.U.M.I. 2020
Klenser /Cristaldo

## Slide 2: Tipos de arranque y parada de motores trifásicos

## Slide 3: Caja de borneras de motor asíncrono

## Slide 4: Caja de borneras de un motor asíncrono

## Slide 5
Placa de bornes
U1
V1
W1
U2
V2
W2
U1
V1
W1
U2
V2
W2

## Slide 6
Cambio de sentido de giro

## Slide 7
Arranque directo de motores jaula de ardilla

## Slide 8: Inversor de marcha

## Slide 9: Control de la intensidad de los motores trifásicos
AEA Asociación Electrotécnica Argentina
Límites de tensión:
  En el arranque el motor no debe tener el mas del 15% de caída de tensión
  En funcionamiento no debe superar el 5% de caída de tensión

## Slide 10: Control de la intensidad de los motores trifásicos
Algunos métodos a utilizar:
  Arranque en conexión estrella-triángulo
  Arranque por eliminación de resistencias estatóricas
  Arranque por eliminación de resistencias rotóricas
  Arranque por autotransformador
  Arrancadores progresivos

## Slide 11: Control de la intensidad de los motores trifásicos
Arranque en conexión estrella-triángulo

## Slide 12: Estrella-Triangulo

## Slide 14: Variadores de Frecuencia

## Slide 15: Variadores de Frecuencia

## Slide 16: Control de la intensidad de los motores trifásicos
Arranque por autotransformador

## Slide 17: Control de la intensidad de los motores trifásicos
Tabla resumen:

## Slide 18: Control de la intensidad de los motores trifásicos
Tabla resumen:

## Slide 19: Control de la intensidad de los motores trifásicos
Tabla resumen:

## Slide 20: Control de la intensidad de los motores trifásicos
Tabla resumen:

## Slide 21: Frenado eléctrico en motores trifásicos
Frenado por contra-corriente: motor tipo jaula de ardilla y rotor bobinado
Frenado por inyección de corriente rectificada: motor de rotor bobinado

## Slide 22: Frenado eléctrico en motores trifásicos
Por contra-corriente (motor tipo jaula de ardilla)
  Energía de frenado se disipa en la jaula => limitaciones térmicas.
  Picos de corriente superiores a los del arranque directo.
  Se pueden usar resistencias en serie para reducir picos de corriente.
  Aplicaciones en motores de baja potencia.
  Detección de velocidad cercana a cero para eliminar alimentación.

## Slide 23: Frenado eléctrico en motores trifásicos
Por contra-corriente (motor tipo rotor bobinado)
  Energía de frenado se disipa en el rotor y las resistencias => menores limitaciones térmicas.
  Resistencias de rotor del arranque (o adicionales) => regulación par de frenado.
  Inversión de fases incrementa la tensión en el rotor => precauciones de aislamiento.
  Detección de velocidad cercana a cero para eliminar alimentación.

## Slide 24: Frenado eléctrico en motores trifásicos
Por inyección de corriente rectificada:
  Inyección de corriente DC al estator => 1.3 veces I nominal.
  Campo magnético fijo en el estator.
  Menor energía disipada en la jaula o en las bobinas del rotor.
  El motor no arranca en sentido contrario => no es necesaria la detección de velocidad -> 0.
  Funcionalidad incluida en variadores de velocidad
  Par de frenado controlado con la corriente de DC.