## Slide 1: Sensores y transductores utilizados en Control y Automatismos Industriales
Universidad Nacional de Misiones

## Slide 2: Modelo simple (ideal) de una medición
Variable física
mensurable
Sensor
X
Resultado de la medición
Y = f(X)
Medición
Mensurando
Proceso físico
Señal variable
VIM BIPM International Vocabulary of metrology
BIPM The International System of Units

## Slide 3: Medición y conversión de la energía
Variable física de interés
Sensor
X
Y
Fuerza Distancia Temperatura Aceleración Velocidad Presión Frecuencia Capacidad Resistencia Tiempo
…….
Tensión eléctrica Corriente Frecuencia
Desplazamiento Fuerza Presión
Luz
Recuerden verificar el significado de cada término específico en el VIM (Vocabulario Internacional de
Metrología).
instrumento

## Slide 4: Panorama general

## Slide 5
Características principales
Directo o complejo
Intrusivo o No intrusivo
Interno o Externo Activo o Pasivo
Absoluto o Relativo
Analicemos cómo clasificar el sensor de temperatura incorporado en una placa madre, digamos que es un termistor: directo, intrusivo, interno, activo y absoluto.

## Slide 6
S1
Filosofía del sensado
Transductor 1
Estímulo
Transductor 2
Sensor directo
e
S2
S3
Sensor complejo
Ver Fraden

## Slide 7: Química
Conversión directa y compleja
Eléctrica
Magnética
Mecánica
Radiante
Térmica
caudal
Directa – Compleja

## Slide 8
Filosofía del sensado
Formas diferentes de señal portadora de energía
Magnitudes

Eléctrica
Magnética
Mecánica
Química
Radiante
Térmica

## Slide 9: Magnitudes espaciales
Variables espaciales
Lineal Angular
Desplazamiento
Proximidad
Distancia
Nivel
Ángulo
Inclinación
Velocidad
Aceleración, vibración y choque

## Slide 10: Magnitudes mecánicas en sólidos
Variables mecánicas en sólidos
Fuerza
Densidad
Peso y masa
Torque y potencia
Rugosidad
Fatiga, estrés, esfuerzo, ruptura

## Slide 11: Magnitudes mecánicas en fluidos
Variables mecánicas en fluidos
Presión
Viscosidad
Características acústicas
Velocidad puntual
Tensión superficial
Flujo, caudal

## Slide 12: Magnitudes térmicas
Variables térmicas
Conductividad/resistencia térmica
Imagen térmica
Flujo de calor
Temperatura
Calorimetría

## Slide 13
Magnitudes electromagnéticas
Variables electromagnéticas
Permeabilidad e histéresis
Fase/tiempo/ frecuencia
Tensión/Voltaje
Potencia
Energía Inductancia
Factor de potencia
Corriente
Conductividad/ resistividad eléctrica
Carga
Permitividad
Capacitancia
Campo eléctrico
Distorsión
Campo magnético
Ruido

## Slide 14
Magnitudes químicas y ambientales
Variables químicas/ ambientales
Presión atmosférica
Calidad del agua
Humedad
Composición
pH
Gas/calidad del aire
Precipitaciones
Radiación solar
Viento/Velocidad y dirección

## Slide 15: Magnitudes ópticas
Variables ópticas
Polarización
Colorimetría
Pérdida óptica
Refracción
Turbidez
Densitometría

## Slide 16: Magnitudes biomédicas
Variables biomédicas
Biopotenciales
Presión arterial
Resonancia magnética
Flujo sanguíneo
Rayos X
Ultrasonido

## Slide 17: Físico
Clasificación por el fenómeno de conversión
Termoeléctrico
Fotoeléctrico
Fotomagnético
Magnetoeléctrico
Electromagnético
Termoelástico Electroelástico
Termomagnético
Termoóptico
Fotoelástico
Otro
Transformación química
Transformación física
Proceso electroquímico
Espectroscopia
Otro
Químico
Transformación bioquímica
Transformación física
Efecto sobre organismo de prueba
Espectroscopia
Otro
Biológico

## Slide 18: Clasificación por el campo de aplicación
Agricultura
Ingeniería civil, construcción Generación y distribución de energía Salud, medicina
Industria en general Militar
Mediciones científicas
Transporte Automotor Domésticas
Medio ambiente, meteorología Seguridad
Información, telecomunicaciones
Marina
Recreación, juguetes Espacio
Otros

## Slide 19: Clasificación por los materiales
Inorgánico
Conductor
Semiconductor
Substancia biológica
Orgánica
Aislante
Líquido, gas o plasma
Otro
Clasificación por los medios de detección
Biológico Químico
Eléctrico, magnético o electromagnético
Calor, temperatura Desplazamiento mecánico Radioactividad, radiación Otro

## Slide 20: Clasificación de los sensores por sus especificaciones
Sensibilidad Estabilidad Exactitud
Velocidad de respuesta Sobrecarga
Histéresis Costo
Tamaño
Ancho de banda Offset
Zero drift
Rango (span) Resolución Selectividad Robustez (Capacidad de soportar
condiciones ambientales)
Linealidad Banda muerta
Formato de salida
Alimentación
Ruido

## Slide 21: Evolución de los sensores
1ra
2da

## Slide 22
Evolución de los sensores
4ta
5ta y 6ta
3ra

## Slide 23
Sensores integrados y sensores inteligentes (Smart sensors)
Van más allá que las simples posibilidades de un
sensor tradicional
Proveen de las siguientes
Cualidades:
Interface estándar
Autotest (Self-testing)
Tolerancia a falla
Compensación digital
 La exactitud general del sistema, su rango dinámico y su confiabilidad mejoró mucho.
 El desarrollo de nuevos sistemas de sensores
e instrumentación pasó a ser más simple.

## Slide 24: Sensores resistivos
Temperatura Humedad Iluminación Posición Distancia Esfuerzo Nivel
Presión

## Slide 25
Sensores capacitivos
Humedad Posición Distancia Movimiento Proximidad Nivel Presión Fuerza
Composición de material

## Slide 26: Sensores inductivos
Posición Distancia Esfuerzo
Velocidad

## Slide 27: Sensores ópticos
Temperatura Posición Distancia Presencia Movimiento
Velocidad

## Slide 28: Sensores magnéticos
Parámetros magnéticos Posición
Corriente
Distancia
Caudal

## Slide 29: Sensores de ultrasonido, piezoeléctricos y de microondas

## Slide 30: Instrumentos de Analítica

## Slide 31: Sensores radiactivos

## Slide 32: Tipos de Salidas
2 hilos
3 hilos PNP
3 hilos NPN
4 / 5 hilos
4-20mA o 0-10V
Combinados
Corriente digital

## Slide 33: Reglamentación específica
-ANSI/ISA-S5.1 (Identificación y símbolos de instrumentación)
-ANSI/ISA-S5.2 (Diagramas lógicos binarios para operaciones de procesos)
-ISA-S5.3 (Símbolos gráficos para control distribuido, sistemas lógicos y computarizados)
-ANSI/ISA-S5.4 (Diagramas de lazo de instrumentación)
-ANSI/ISA-S5.5(Símbolos gráficos para visualización de procesos)

## Slide 34: Universidad Nacional de Misiones