## Slide 1
Llamamos así a la ciencia que estudia el conjunto de métodos y procedimientos, de campo y gabinete, mediante los cuales podremos construir un plano que contenga la representación del terreno en sus tres dimensiones, (X, Y, Z) donde la altura Z, quedará representada, en general, por las curvas de nivel.
PLANIALTIMETRÍA

## Slide 2
DESCRIPCIÓN DE UN PUNTO
PLANIALTIMETRÍA
UBICACIÓN ESPACIAL
Medición de ÁNGULOS
Medición de DISTANCIAS
POLIMETRUM
GONIÓMETROS
TAQUÍMETROS
TEODOLITOS
CINTA MÉTRICA
HILOS DE INVAR
ESTADIMETRÍA
ELECTRÓNICA

## Slide 3
Medición de DISTANCIAS
PLANIALTIMETRÍA
DH = K × (LS-LI)
K = 100
NIVELACIÓN GEOMÉTRICA
DH = mk·[cos(a)]2
mk = K × (a - b)
ESTADÍA VERTICAL
K = 100
NIVELACIÓN TRIGONOMÉTRICA

## Slide 4
Medición de DISTANCIAS
PLANIALTIMETRÍA
ESTADÍA HORIZONTAL

## Slide 5
Medición de DISTANCIAS
PLANIALTIMETRÍA
ESTADÍA HORIZONTAL

## Slide 6
Med. Electrónica de DISTANCIAS
PLANIALTIMETRÍA

## Slide 7
Med. Electrónica de DISTANCIAS
PLANIALTIMETRÍA

## Slide 8
ESTACIÓN TOTAL
PLANIALTIMETRÍA

## Slide 9
PLANIALTIMETRÍA
ESTACIÓN TOTAL

## Slide 10
PLANIALTIMETRÍA
ESTACIÓN TOTAL

## Slide 11
PLANIALTIMETRÍA
ESTACIÓN TOTAL

## Slide 12
PLANIALTIMETRÍA
ESTACIÓN TOTAL
CB = CA + i + T - hp

## Slide 13
PLANIALTIMETRÍA
PRISMA REFLECTANTE

## Slide 14
PLANIALTIMETRÍA
TARJETA REFLECTANTE

## Slide 15
PLANIALTIMETRÍA
Errores SISTEMÁTICOS
Error instrumental (ei).
Error de escala.
Velocidad de propagación.
Refracción geodésica.
Reducir al elipsoide o nivel del mar.
Constante del equipo.
ERRORES
Errores ACCIDENTALES
Error en el estacionamiento (ee).
Error en la señal (es).
Error por inclinación del bastón (eb).

## Slide 16
PLANIALTIMETRÍA
ERRORES
de Escala.

## Slide 17
PLANIALTIMETRÍA
ERRORES
Velocidad de propagación.
Refracción geodésica.

## Slide 18
PLANIALTIMETRÍA
ERRORES
Constante del equipo.

## Slide 19
PLANIALTIMETRÍA
ERRORES
Constante de prisma.