## Slide 1
PLANIMETRÍA
EL TEODOLITO
POLIMETRUM

## Slide 2
PLANIMETRÍA
EL TEODOLITO
POLIMETRUM

## Slide 3
PLANIMETRÍA
EL TEODOLITO

## Slide 4
PLANIMETRÍA
EL TEODOLITO

## Slide 5
PARTES
Partes Principales
Partes Secundarías
EL TEODOLITO
PLANIMETRÍA

## Slide 6
PARTES
EL TEODOLITO
PLANIMETRÍA
Partes Principales
Partes Secundarías

## Slide 7
TRÍPODES
EL TEODOLITO
PLANIMETRÍA
De Tipo PESADO
De Tipo SEMI-PESADO
De Tipo LIVIANO

## Slide 8
EL TEODOLITO
PLANIMETRÍA
TRÍPODES
De Tipo PESADO
De Tipo SEMI-PESADO
De Tipo LIVIANO

## Slide 9
EL TEODOLITO
PLANIMETRÍA
Ejes Principales
Ejes Secundarios
EJES DEL TEODOLITO

## Slide 10
CONDICIONES DE EXACTITUD
PLANIMETRÍA
El eje vertical [VV] o eje de rotación de la alidada debe coincidir con la vertical del lugar determinado por la dirección de la plomada.
El eje horizontal [HH], de rotación del círculo vertical, debe ser perpendicular al eje vertical [VV].
El eje de colimación [CC] debe ser perpendicular al eje horizontal [HH].
El eje vertical [VV] debe pasar por el centro del círculo horizontal [O].
El eje de colimación [CC] debe cortar al eje vertical [VV] y al eje horizontal [HH] en el mismo punto.
El eje de colimación [C.C] y el eje del nivel tórico del círculo vertical, deben ser paralelos.
MEDICIÓN DE ÁNGULOS

## Slide 11
ERROR de VERTICALIDAD.-
ERROR de COLIMACIÓN.-
ERROR de EXCENTRICIDAD de la ALIDADA.-
ERROR de EXCENTRICIDAD del EJE de COLIMACIÓN.-
PLANIMETRÍA
ERROR de ÍNDICE.-
ERROR de INCLINACIÓN.-
ERROR de DIRECCIÓN.-
ERROR de PUNTERÍA.-
ERRORES DEL TEODOLITO

## Slide 12
PLANIMETRÍA
MÉTODO DE BESSEL
MEDICIÓN DE ÁNGULOS

## Slide 13
PUESTA EN ESTACIÓN DE UN TEODOLITO
PLANIMETRÍA
Posicionar el trípode.
POSICIONAMIENTO DEL TEODOLITO

## Slide 14
PUESTA EN ESTACIÓN DE UN TEODOLITO
PLANIMETRÍA
2. Colocar y fijar el instrumento sobre la base del trípode.
3. Posicionar el instrumento sobre el punto de estación (plomada óptica).
POSICIONAMIENTO DEL TEODOLITO

## Slide 15
PUESTA EN ESTACIÓN DE UN TEODOLITO
PLANIMETRÍA
4. Nivelación gruesa o de aproximación (nivel de placa).
POSICIONAMIENTO DEL TEODOLITO

## Slide 16
PUESTA EN ESTACIÓN DE UN TEODOLITO
PLANIMETRÍA
5. Nivelación fina o de precisión (nivel tórico) aplicando la ley de Ocañe.
POSICIONAMIENTO DEL TEODOLITO